## 【必ず読んでください】設計確認リストの記載方法等
CTP工法を設計される皆様へ
2021/4/1
2026/5/19 最終改定
CTP協会
CTP工法 設計確認リスト記載方法
CTP工法の設計を行った際には、以下の事項を確認の上「設計確認リスト」を用いて設計内容の確認を行って下さい。
1.記載方法
| (1) | 設計確認リストは、「適用範囲・評定事項」を確認する部分と、「設計施工マニュアル」に記載の事項を確認する部分に分かれています。
| (2) | 「適用範囲・評定事項」を確認する部分では、評定事項等に「適合している」、または「不適合である」の観点で確認を行うことになります。
| (3) | 「設計施工マニュアル」に記載の事項を確認する部分では、設計施工マニュアルに記載の事項が設計に反映されているか否かという観点から、確認を行うことになります。
| (4) | 設計者は、「確認内容欄」の該当する箇所にチェックを入れる、または具体的な数値を記載して下さい。（記載方法は、下記の凡例参照）
| (5) | 設計者は、「確認内容欄」に記載の内容が「適用範囲・確認事項等欄」に記載の事項に合致しているか確認して下さい。
| (6) | 合致している場合には、設計者が「確認結果欄」の「適合」または「確認」の欄にチェックを入れて下さい。合致していない場合には、「不適合」の欄にチェックを入れる、または「確認」の欄を空欄として下さい。
| (7) | 「確認内容欄」に記載の内容が、図面または構造計算書の何頁に記載されているか、確認リストの右端欄に記載して下さい。（確認を迅速に行うため）
：チェックを記入する欄（必須）
：具体的な数値等を記入する欄（必須）
：必要に応じて、具体的な数値等を記入する欄
：「適合」、「不適合」をチェックする欄
又は、「確認」をチェックする欄（必須）
2.CTP協会による確認方法
| (1) | CTP協会では、「確認内容欄」に記載の内容が「適用範囲・確認事項等」に合致しているかの確認を行います。（設計者の方の確認をクロスチェックする形式での確認となります）その際、適時図面や構造計算書の記載内容との照合を行います。
| (2) | 「設計確認リスト」との照合ため、「構造図（杭関係部分のみ）」、「構造計算書」（杭関係部分のみ）をご提出下さい。
| (3) | 「設計確認リスト」の確認結果については、別途「評定内容照合確認通知書」にてお知らせ致します。
3. 留意事項
| (1) | CTP協会による「設計確認リスト」の確認は、「本工法の評定事項」または「設計施工マニュアルに記載の事項」に合致しているかの観点からのみ確認を行うものです。それ以外の、例えば、計算結果の妥当性等に関しては一切確認を行いません。 本工法の設計部分も含め、設計全体の妥当性については、通常の設計と同様に設計者の方が最終的に十分な確認を行って下さい。
4. その他
| (1) | 設計確認リストの書式や印刷設定等は、一切変更しないようにお願い致します。
| (2) | 設計確認全般について不明点等がある場合には、協会事務局までご連絡下さい。

## 設計確認リスト_20260519
CTP工法 設計確認リスト |  |  |  |  | （提出日： 年 月 日 ） | [6 empty] | 2026/05/19 Ver
確認者(協会使用欄)：
工事名称：
依頼者(設計事務所)：
施工会社：
構造種別：
構造規模(階数)：
主な用途：
杭本数(CTP杭本数/全体本数)：
杭先端深度(最深)(m)：
No | 対象 | 項目 |  |  | 適用範囲・確認事項等 | 確認内容 |  |  | 確認結果 |  |  |  | 図面No | 計算書頁
1 | 適用範囲等 | 杭体 | 杭工法 | 杭種 (併用可) | (1)場所打ちコンクリート杭のみ | FALSE | (1)場所打ちコンクリート杭のみ |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | (2)場所打ち鋼管コンクリート杭のみ | FALSE | (2)場所打ち鋼管コンクリート杭のみ
[5 empty] | (3) (1),(2)の併用 | FALSE | (3) (1),(2)の併用
|  |  |  | 場所打ち鋼管杭の仕様等注1 | 鋼管内に鉄筋籠有 | FALSE | 鋼管内に鉄筋籠有 | 工法名： | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 鋼管内に鉄筋籠無 | FALSE | 鋼管内に鉄筋籠無 |  | FALSE | 適用除外
|  |  | 杭径 | 軸部径 | 800～3,000mm(評定申込者) |  | 最大径(mm)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 800～2,500mm(評定申込者以外) |  | 最小径(mm)：
2 |  | 杭頭部 | 杭頭接合工法 | 工法 (併用可) | CTP工法のみ | FALSE | CTP工法のみ |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | CTP工法と杭頭固定工法の併用 | FALSE | CTP工法と杭頭固定工法の併用
|  |  | 絞り部 | 絞り有無 絞り係数 (併用可) | 無 | FALSE | 無 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 有(係数=0.85) | FALSE | 有(係数=0.85)
[5 empty] | 有(係数=0.70) | FALSE | 有(係数=0.70)
[5 empty] | 有(係数=任意値) | FALSE | 有(係数=任意値) 係数：
3 |  | 使用材料 | 設計 基準 強度 | パイルキャップ | Fc≧21N/mm2 |  | Fc(N/mm2)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  |  | 杭体 | Fc≧21N/mm2 (RC規準、JASS5に準ずる) |  | Fc(N/mm2)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  |  | 杭頭部 モルタル | Fc≧36N/mm2かつMIN(杭体のFc、パイルキャップのFc)以上 |  | Fc(N/mm2)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  |  | PCリング注2 (工場製作) | Fc≧36N/mm2 | FALSE | Fc(N/mm2)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  |  | PCリング注2 (現場製作) | パイルキャップのFc以上かつ 21N/mm2以上 | FALSE | Fc(N/mm2)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  | 引張 定着筋 | 有無注3 (併用可) | 有 | FALSE | 有 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 無 | FALSE | 無
[5 empty] | 併用 | FALSE | 併用
|  |  |  | 鋼種 (併用可) | SD390 | FALSE | SD390 | ※使用したものを全て選択
[5 empty] | SD490 | FALSE | SD490 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | SD590(大臣認定品) | FALSE | SD590(大臣認定品) |  | FALSE | 適用除外
[5 empty] | SD685(大臣認定品) | FALSE | SD685(大臣認定品)
|  |  |  | 径 (併用可) | D29 | FALSE | D29 | ※使用したものを全て選択
[5 empty] | D32 | FALSE | D32 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | D35 | FALSE | D35 |  | FALSE | 適用除外
[5 empty] | D38 | FALSE | D38
[5 empty] | D41 | FALSE | D41
4 |  | 引張定着筋の定着 | パイルキャップ側 | 定着板 | 有(認定工法のみ可) | FALSE | 有 工法： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 無 | FALSE | 無 |  | FALSE | 適用除外
|  |  |  | 定着長 | 設計施工マニュアルに記載の値以上 (認定工法：認定内容による) |  | 基準図等に記載有 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  | 杭体側 | 定着板 | 有(認定工法のみ可) | FALSE | 有 工法： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 無 | FALSE | 無 |  | FALSE | 適用除外
|  |  |  | 定着長注4 | 【下記以外の場合】 設計施工マニュアルに記載の値以上 (認定工法：認定内容による) |  | 基準図等に記載有 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
[5 empty] | 【場所打ち鋼管杭で鉄筋籠無しの場合】 最大値［CTP工法評定での定着長，場所打ち鋼管杭評定での定着長］ |  | 定着長を別途検討し、その値が構造図に反映されている |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
5 | 評定事項 | 曲げモーメント‐ 回転角関係の評価法 |  |  | 等価初期回転剛性 K1 |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 離間時曲げモーメント M1 |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 降伏時曲げモーメント My |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 終局曲げモーメント Mu |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 降伏時回転角 θy |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  | 短期許容曲げモーメントの算定法 |  |  | 短期許容曲げモーメント Ma |  | 評定通りの方法で算定していること |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
注1：場所打ち鋼管コンクリート杭を用いる際には、鋼管内の配筋の有無および場所打ち鋼管コンクリート杭の工法名を記載して下さい。 注2：PCリングについて、使用しないタイプは「適用除外」を選択して下さい。 注3：引張定着筋の有無で「無」を選択した場合、それ以降の「鋼種」、「径」、「引張定着筋の定着」に関する確認結果については、「適用除外」を選択して下さい。 注4：場所打ち鋼管コンクリート杭で鉄筋籠が無いタイプをCTP工法で検討する際には、引張定着筋の定着長さについて別途検討が必要なので、忘れずに検討して下さい。
以下は、「評定事項」以外にキャプテンパイル工法設計施工マニュアル等で定めている事項の確認を行うものです。 なお、一部評定書に記載の事項の確認を行う箇所があります。当該箇所については、適合、不適合の観点で確認を行います。
No | 対象 | 項目 |  |  | 適用範囲・確認事項等 | 確認内容 |  |  | 確認結果 |  |  |  | 図面No | 計算書頁
6 | ツール | 使用設計ツール |  |  | 協会Pro | FALSE | 協会Pro Ver： |  | FALSE | 確認
[5 empty] | タカミヤ製Pro | FALSE | タカミヤ製Pro Ver：
[5 empty] | その他 | FALSE | その他 プログラム名：
7 | 計算結果 | 許容応力度等設計 | 杭頭 接合部 | 曲げ | 短期許容曲げモーメント以内 |  | 短期許容曲げモーメント以内 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  |  | 回転角 | 0.04rad.以内 |  | 全杭の内、最大値(rad.)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  |  | せん断力 (PCリングで負担) | PCリングの短期許容せん断力以内 |  | PCリングの短期許容せん断力以内 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
|  |  | 【杭体】 杭頭～ -5D間 | 曲げ | 短期許容曲げモーメント以内 |  | 短期許容曲げモーメント以内 |  | FALSE | 確認
|  |  |  | 曲げ 低減係数 | 1.00～0.85 (引張定着筋使用杭のみ設定可) |  | 使用した低減率： |  | FALSE | 確認
|  |  |  | せん断 | 短期許容せん断力以内 |  | 短期許容せん断力以内 |  | FALSE | 確認
8 |  | 2次設計 | 実施の有無注5 |  | 実施する | FALSE | 実施する |  | FALSE | 確認
[5 empty] | 実施しない | FALSE | 実施しない
|  |  | 杭頭 接合部 | 回転角 | 0.04rad.以内 |  | 全杭の内、最大値(rad.)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  |  | せん断 (PCリング、摩擦で負担) | 杭頭摩擦の考慮 | FALSE | する(圧縮軸力下でμ=0.1) |  | FALSE | 確認
[6 empty] | FALSE | しない |  | FALSE | 適用除外
[5 empty] | PCリングの短期許容せん断力以内 | FALSE | PCリングの短期許容せん断力以内 |  | FALSE | 確認
[5 empty] | PCリングの終局せん断力以内 | FALSE | PCリングの終局せん断力以内 |  | FALSE | 適用除外
|  |  | 【杭体】 杭頭～ -5D間 | 曲げ | 短期許容曲げモーメント以内 | FALSE | 短期許容曲げモーメント以内 |  | FALSE | 確認
[5 empty] | 終局曲げモーメント以内 | FALSE | 終局曲げモーメント以内 |  | FALSE | 適用除外
|  |  |  | 曲げ 低減係数 | 1.00～0.85 (引張定着筋使用杭のみ設定可) |  | 使用した低減率： |  | FALSE | 確認
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  |  | せん断 | 短期許容せん断耐力以内 | FALSE | 短期許容せん断耐力以内 |  | FALSE | 確認
[5 empty] | 終局せん断耐力以内 | FALSE | 終局せん断耐力以内 |  | FALSE | 適用除外
9 | 杭体・せん断補強仕様 | 【杭体】 杭頭～-1D 以内 (場所打ち鋼管杭除く) |  | 材種 | ウルボン筋 | FALSE | ウルボン筋 |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[5 empty] | 場所打ち鋼管杭なでの不要 | FALSE | 場所打ち鋼管杭なでの不要
|  |  |  | 鉄筋比 | 0.15%以上 |  | 最小鉄筋比(%)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  |  | 配筋間隔 | 100mm以下 (束ねフープ採用時125mm以上150mm以下) |  | 最大間隔(mm)： |  | FALSE | 適合 | FALSE | 不適合
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  | 【杭体】 -1D～-5D 以内 (場所打ち鋼管杭除く) |  | 材種 | ウルボン筋 | FALSE | ウルボン筋 |  | FALSE | 確認
[5 empty] | 普通鉄筋(許容応力度設計のみの場合は採用可) | FALSE | 普通鉄筋 SD
[5 empty] | 場所打ち鋼管杭なでの不要 | FALSE | 場所打ち鋼管杭なでの不要
|  |  |  | 鉄筋比 | 0.10%以上(ウルボン筋使用時のみ適用) |  | 最小鉄筋比(%)： |  | FALSE | 確認
[9 empty] | FALSE | 適用除外
|  |  |  | 配筋間隔 | 150mm以下 |  | 最大間隔(mm)： |  | FALSE | 確認
[9 empty] | FALSE | 適用除外
10 | PC リング | 仕様 |  |  | Nタイプ | FALSE | Nタイプ | ※使用したものを全て選択 | FALSE | 確認
[5 empty] | S1タイプ | FALSE | S1タイプ
[5 empty] | S2タイプ | FALSE | S2タイプ
11 | 構造図 | 基準図のVer |  |  | 最新の基準図を使用していること |  | Ver |  | FALSE | 確認
最新版：2026/4/1版
|  | 記載内容 |  |  | PCリングとパイルキャップ筋のかぶり厚さが確保されていること |  | 基準図に記載有(PCリング納まり詳細図) |  | FALSE | 確認
実断面にも反映されている
[5 empty] | PCリングからの縁空き寸法が100mm以上確保されていること |  | 基準図に記載有(PCリング納まり詳細図) |  | FALSE | 確認
実断面にも反映されている
[5 empty] | 杭頭部追加フープの記載があること （場所打ち鋼管杭は、鋼管内鉄筋籠の有無により仕様が異なるので注意のこと） |  | 基準図に記載有(ウルボン筋配筋詳細図) |  | FALSE | 確認
[5 empty] | PCリング下端の空隙確保の方法が記載されていること |  | 基準図に記載有(PCリング納まり詳細図) |  | FALSE | 確認
実断面にも反映されている
注5：「2次設計の実施の有無」で「実施しない」を選択した場合には、それ以下の2次設計に関わる「確認結果」については、「適用除外」を選択して下さい。
その他連絡事項（設計確認を受ける上で、連絡が必要な事項がありましたら以下の記入欄にご記入下さい）
Note on J2: 会社名を記載

## 協会使用シート
必須 | ： | 値等の入力が必ず必要なセル | 「設計確認」は、以下の要領で行います。 ①設計者が設計確認リストを記入する。 （記入した根拠となる図面No・計算書の頁をM,N列に記入) ②CTP協会は、設計確認リストの記入内容をクロスチェックする。 (都度、記載された図面No、計算書頁を参照しながら進める）
必須 | ： | いずれかの選択肢に必ずチェックを入れるセル
任意 | ： | 必要な時に値等を入力するセル
任意 | ： | 必要に応じて、いずれかの選択肢にチェックを入れるセル
Excel形式のままでご提出下さい。

## Revision
2025/12/22版
| 表題 |  | 確認者欄を追加
| No.2 | 絞り部 | 有(係数=1.00) を削除
| No.3 | 引張定着筋 | 鋼種にSD590（大臣認定品）を追加
| No.9 | 杭体・せん断補強仕様 | TB杭を追加
2026/05/19版
| No.10 | 基準図の最新版を更新 | 2025/5/1版→2026/4/1版